|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ о проведенных мероприятиях в 2019 году в области энергосбережения и энергетической  эффективности в муниципальном образовании «Карамас-Пельгинское»  В 2019 году произведена замена ламп ДРЛ 125 на светодиодные в следующем количестве | | | | | | | | |
| № п/п | Место нахождения светильников | Тип светильника | Замена ламп, шт. | Количество ламп в светильнике,шт. | Тип лампы | Мощность светильника, Вт | Время работы часов в год, час/год |
|  | д. Карамас-Пельга ул. Юбилейная | РКУ | 5 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
|  | д. Карамас-Пельга ул. Красноармейская | РКУ | 6 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
|  | д. Карамас-Пельга ул. 50 лет Октября | РКУ | 7 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
|  | д. Карамас-Пельга ул. Нагорная | РКУ | 5 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
|  | д. Карамас-Пельга ул. Туганайка | РКУ | 4 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
|  | д. Карамас-Пельга ул. Молодежная | РКУ | 3 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
|  | д. Карамас-Пельга ул. Гагарина | РКУ | 4 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
|  | д. Байсары ул. Советская | РКУ | 3 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
|  | д. Унур-Киясово ул. Комсомольская | РКУ | 3 | 1 шт. | LED | 30 | 4270 |
| ИТОГО | |  | 40 |  |  |  |  |

ИТОГО

Ответственное лицо: Глава муниципального образования "Карамас-Пельгинское"

Бигбашев Григорий Романович Тел. 89585529620